## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.587 | 2.078 | 2.149 | 6.776 | 24.987 | 24.705 | 75.6 | 24.123 | 24.559 | 3.604
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.219 | 1.206 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.131
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.749 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.587 | 4.046 | 4.096 | 6.776 | 25.029 | 24.747 | 75.6 | 24.123 | 24.559 | 5.428
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.303 | 8.936 | 9.168 | 15.035 | 39.775 | 39.392 | 0 | 0 | 0 | 11.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.166 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.303 | 14.102 | 14.278 | 15.035 | 39.775 | 39.392 | 0 | 0 | 0 | 15.81
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.129 | 0.13 | 0.373 | 1.032 | 1.022 | 3 | 0.957 | 0.975 | 0.187
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.146 | 0.146 | 0.373 | 1.032 | 1.022 | 3 | 0.957 | 0.975 | 0.203
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.065 | 0.067 | 0.118 | 0.311 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.247 | 0.147 | 0.148 | 0.118 | 0.311 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.148 | 0.022 | 0.024 | 0.118 | 0.046 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.022 | 0.024 | 0.118 | 0.046 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.025
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850