## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.012 | 23.588 | 23.676 | 47.352 | 50.168 | 50.08 |  | 0 | 0 | 23.927
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.132 | 0.061 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.759 | 10.72 | 0 | 16.678 | 16.156 |  | 0 | 0 | 10.771
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.291 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.287
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.144 | 34.699 | 34.754 | 47.352 | 66.846 | 66.236 |  | 0 | 0 | 35.052
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.23 | 21.473 | 21.548 | 44.162 | 55.963 | 55.594 |  | 0 | 0 | 21.871
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.481 | 12.435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.317
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.23 | 33.954 | 33.983 | 44.162 | 55.963 | 55.594 |  | 0 | 0 | 34.188
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.785 | 0.519 | 0.52 | 0.815 | 0.414 | 0.427 |  | 0 | 0 | 0.519
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.079 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.573 | 0.574 | 0.815 | 0.493 | 0.504 |  | 0 | 0 | 0.573
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.066 | 0.067 | 0.119 | 0.145 | 0.144 |  | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.129 | 0.13 | 0.119 | 0.145 | 0.144 |  | 0 | 0 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.233 | 0.166 | 0.166 | 0.252 | 0.023 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.165
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.166 | 0.166 | 0.252 | 0.023 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.165
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005