## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.884 | 14.709 | 14.719 | 7.2 | 49.25 | 48.455 | 68.388 | 76.359 | 76.266 | 16.802
Dağıtım-OG | Dışsal | 10.329 | 0.168 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.029 | 0.453 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.637 | 6.579 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 10.08 | 9.963 | 6.617
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.017 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.242 | 22.984 | 23.011 | 7.2 | 49.301 | 48.505 | 68.388 | 86.439 | 86.229 | 25.067
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 126.385 | 53.344 | 53.977 | 20.654 | 89.62 | 88.316 | 75.706 | 77.311 | 77.292 | 54.962
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.254 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 126.385 | 54.6 | 55.222 | 20.654 | 89.62 | 88.316 | 75.706 | 77.311 | 77.292 | 56.159
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.347 | 0.495 | 0.494 | 0.192 | 1.021 | 1.005 | 1.137 | 1.263 | 1.262 | 0.52
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.093 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.563 | 0.562 | 0.192 | 1.022 | 1.006 | 1.137 | 1.319 | 1.317 | 0.588
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.023 | 0.482 | 0.486 | 0.154 | 0.597 | 0.588 | 0.667 | 0.631 | 0.631 | 0.492
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.023 | 0.488 | 0.492 | 0.154 | 0.597 | 0.588 | 0.667 | 0.631 | 0.631 | 0.498
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.228 | 0.197 | 0.197 | 0.192 | 1.04 | 1.024 | 0.902 | 0.941 | 0.941 | 0.226
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.197 | 0.197 | 0.192 | 1.04 | 1.024 | 0.902 | 0.941 | 0.941 | 0.226
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492