## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.405 | 3.319 | 3.341 | 13.083 | 72.105 | 70.771 | 15.035 | 7.6 | 7.808 | 11.223
Dağıtım-OG | Dışsal | 46.353 | 5.977 | 6.274 | 0 | 0 | 0 | 21.179 | 26.244 | 26.102 | 8.989
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.64 | 3.613 | 0 | 7.914 | 7.735 | 0 | 1.661 | 1.614 | 3.708
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.395 | 0.392 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.285
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.758 | 13.331 | 13.62 | 13.083 | 80.032 | 78.519 | 36.214 | 35.505 | 35.524 | 24.205
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 278.219 | 132.157 | 133.232 | 311.579 | 923.627 | 909.798 | 169.239 | 237.918 | 235.994 | 232.746
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.997 | 3.968 | 0 | 44.132 | 43.135 | 0 | 0 | 0 | 7.428
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 278.219 | 136.154 | 137.2 | 311.579 | 967.759 | 952.933 | 169.239 | 237.918 | 235.994 | 240.174
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.086 | 0.086 | 0.182 | 0.938 | 0.921 | 0.208 | 0.097 | 0.1 | 0.176
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.256 | 0.039 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.145 | 0.144 | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.191 | 0.192 | 0.182 | 1.01 | 0.992 | 0.325 | 0.251 | 0.253 | 0.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.843 | 0.365 | 0.368 | 1.273 | 2.686 | 2.654 | 0.643 | 0.831 | 0.826 | 0.687
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.843 | 0.382 | 0.385 | 1.273 | 2.805 | 2.77 | 0.643 | 0.831 | 0.826 | 0.712
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.436 | 0.284 | 0.299 | 0.675 | 1.738 | 1.714 | 0.565 | 0.842 | 0.834 | 0.54
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.436 | 0.284 | 0.299 | 0.675 | 1.738 | 1.714 | 0.565 | 0.842 | 0.834 | 0.54
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272