## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.262 | 3.15 | 3.151 |  |  |  | 3.136 | 6.537 | 6.467 | 3.765
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.346 | 56.396 | 56.196 |  |  |  | 40.416 | 82.212 | 81.349 | 60.853
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.289 | 3.268 |  |  |  | 0 | 16.108 | 15.775 | 5.584
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.182 | 0.181 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.148
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.608 | 63.017 | 62.796 |  |  |  | 43.552 | 104.857 | 103.591 | 70.35
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.905 | 25.857 | 25.722 |  |  |  | 71.752 | 181.162 | 178.903 | 54.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.917 | 4.885 |  |  |  | 0 | 53.161 | 52.064 | 13.62
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.905 | 30.774 | 30.607 |  |  |  | 71.752 | 234.323 | 230.967 | 67.703
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.094 | 0.094 |  |  |  | 0.093 | 0.195 | 0.192 | 0.112
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.786 | 1.295 | 1.291 |  |  |  | 1.307 | 2.367 | 2.345 | 1.486
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.126 | 0.124 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.883 | 1.424 | 1.42 |  |  |  | 1.4 | 2.688 | 2.661 | 1.649
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.236 | 0.235 |  |  |  | 0.413 | 0.914 | 0.903 | 0.358
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 |  |  |  | 0 | 0.143 | 0.14 | 0.073
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.295 | 0.293 |  |  |  | 0.413 | 1.057 | 1.043 | 0.431
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.35 | 0.91 | 0.906 |  |  |  | 0.4 | 0.938 | 0.927 | 0.91
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.91 | 0.906 |  |  |  | 0.4 | 0.938 | 0.927 | 0.91
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 15882 | 15985 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3557 | 3632 | 19617