## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.748 | 22.489 | 22.486 | 24.923 | 94.002 | 93.905 | 14.591 | 37.076 | 36.965 | 36.695
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.348 | 8.343 | 0 | 12.768 | 12.75 | 0 | 31.652 | 31.496 | 11.164
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.345 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.885 | 0.329
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.748 | 31.182 | 31.173 | 24.923 | 106.77 | 106.655 | 14.591 | 69.617 | 69.346 | 48.188
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.652 | 54.693 | 54.662 | 45.923 | 41.707 | 41.713 | 0 | 31.541 | 31.386 | 50.281
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.942 | 2.94 | 0 | 2.368 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 2.579
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.652 | 57.635 | 57.602 | 45.923 | 44.075 | 44.077 | 0 | 31.541 | 31.386 | 52.86
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.783 | 1.053 | 1.053 | 1.308 | 3.212 | 3.209 | 0.682 | 1.736 | 1.731 | 1.503
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.247 | 0.246 | 0.128
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.783 | 1.171 | 1.171 | 1.308 | 3.332 | 3.329 | 0.682 | 1.992 | 1.986 | 1.634
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.503 | 0.503 | 0.308 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.514 | 0.512 | 0.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.532 | 0.532 | 0.308 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0.514 | 0.512 | 0.489
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.231 | 0.027 | 0.027 | 0.227 | 0.252 | 0.252 | 0.041
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.231 | 0.027 | 0.027 | 0.227 | 0.252 | 0.252 | 0.041
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37441 | 37464 | 13 | 9271 | 9284 | 22 | 4453 | 4475 | 51223