## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.184 | 16.123 | 16.123 | 47.456 | 54.695 | 54.588 | 142.456 | 204.464 | 203.154 | 77.305
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0.477
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.513 | 1.504 | 0 | 9.501 | 9.36 | 0 | 3.582 | 3.507 | 2.604
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.184 | 17.689 | 17.679 | 47.456 | 72.401 | 72.032 | 142.456 | 208.046 | 206.661 | 80.425
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.165 | 2.652 | 2.644 | 46.406 | 43.281 | 43.327 | 65.689 | 106.493 | 105.631 | 37.498
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.182 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.374 | 8.197 | 2.694
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.165 | 2.834 | 2.825 | 46.406 | 43.281 | 43.327 | 65.689 | 114.867 | 113.828 | 40.192
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 0.536 | 0.535 | 1.016 | 1.48 | 1.473 | 2.385 | 3.244 | 3.226 | 1.438
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.365 | 0.56 | 0.559 | 1.016 | 1.641 | 1.632 | 2.385 | 3.277 | 3.258 | 1.472
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.042 | 0.042 | 0.141 | 0.327 | 0.324 | 0.285 | 0.478 | 0.474 | 0.195
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.044 | 0.044 | 0.141 | 0.327 | 0.324 | 0.285 | 0.523 | 0.518 | 0.21
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.2 | 0.035 | 0.036 | 1.594 | 3.114 | 3.092 | 2.509 | 3.157 | 3.144 | 1.197
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.035 | 0.036 | 1.594 | 3.114 | 3.092 | 2.509 | 3.157 | 3.144 | 1.197
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335