## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.396 | 48.42 | 48.181 | 1.6 | 5.199 | 5.156 | 43.608 | 46.041 | 45.957 | 40.427
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.322 | 2.287 | 0 | 1.483 | 1.465 | 0 | 7.472 | 7.214 | 4.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.396 | 50.742 | 50.468 | 1.6 | 6.706 | 6.645 | 43.608 | 53.513 | 53.171 | 44.759
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 81.529 | 31.825 | 32.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.095
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.004 | 50.844 | 50.311 | 125.463 | 72.572 | 73.203 | 39.469 | 88.506 | 86.809 | 69.989
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.728 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.458 | 0.886
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.533 | 84.397 | 84.577 | 125.463 | 72.572 | 73.203 | 39.469 | 88.981 | 87.267 | 83.97
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.438 | 1.848 | 1.857 | 0.333 | 1.083 | 1.074 | 1.11 | 1.082 | 1.083 | 1.393
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.046 | 0.044 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.438 | 1.864 | 1.873 | 0.333 | 1.105 | 1.095 | 1.11 | 1.128 | 1.127 | 1.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.686 | 0.268 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.41 | 0.405 | 0.813 | 0.422 | 0.427 | 0.379 | 0.489 | 0.485 | 0.444
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.804 | 0.699 | 0.7 | 0.813 | 0.422 | 0.427 | 0.379 | 0.491 | 0.487 | 0.563
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.641 | 1.323 | 1.357 | 3.833 | 2.839 | 2.851 | 1.813 | 2.358 | 2.339 | 2.025
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.641 | 1.323 | 1.357 | 3.833 | 2.839 | 2.851 | 1.813 | 2.358 | 2.339 | 2.025
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583