## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 40.026 | 39.237 | 6.769 | 11.431 | 11.238 | 4.672
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.515 | 34.166 | 34.263 | 326.318 | 214.104 | 218.28 | 383.805 | 474.624 | 470.869 | 144.505
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.336 | 5.305 | 0 | 41.625 | 40.076 | 0 | 8.04 | 7.707 | 7.706
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.057 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.515 | 39.525 | 39.591 | 345.123 | 295.812 | 297.647 | 390.574 | 494.095 | 489.814 | 156.902
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.254 | 404.159 | 402.201 | 25.052 | 4.138 | 4.916 | 13.036 | 12.478 | 12.501 | 291.411
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.864 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 2.011 | 1.791
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.254 | 406.023 | 404.054 | 25.052 | 4.138 | 4.916 | 13.036 | 14.575 | 14.512 | 293.202
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.758 | 0.743 | 0.128 | 0.216 | 0.213 | 0.088
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.549 | 0.547 | 3.247 | 3.805 | 3.784 | 3.188 | 3.699 | 3.678 | 1.44
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.267 | 0.257 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.603 | 0.601 | 3.603 | 4.831 | 4.785 | 3.316 | 3.959 | 3.934 | 1.59
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.858 | 0.854 | 0.11 | 0.028 | 0.031 | 0.14 | 0.101 | 0.103 | 0.638
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.867 | 0.863 | 0.11 | 0.028 | 0.031 | 0.14 | 0.109 | 0.111 | 0.646
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.545 | 0.532 | 0.532 | 3.452 | 5.55 | 5.472 | 1.963 | 2.69 | 2.659 | 1.284
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.545 | 0.532 | 0.532 | 3.452 | 5.55 | 5.472 | 1.963 | 2.69 | 2.659 | 1.284
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899