## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 42.591 | 85.554 | 85.419 |  |  |  | 64.621 | 96.211 | 95.338 | 87.687
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.428 | 64.15 | 64.069 |  |  |  | 234.562 | 214.911 | 215.454 | 82.133
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.635 | 3.5 | 3.476 | 0.415
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.974 | 2.965 |  |  |  | 0 | 7.519 | 7.311 | 3.483
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.15 | 0.149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.019 | 152.828 | 152.602 |  |  |  | 301.818 | 322.141 | 321.579 | 173.849
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.033 | 54.557 | 54.462 |  |  |  | 50.455 | 45.908 | 46.033 | 53.459
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.529 | 0.527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.464
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.033 | 55.086 | 54.989 |  |  |  | 50.455 | 45.908 | 46.033 | 53.923
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.922 | 0.921 |  |  |  | 0.672 | 1.009 | 1 | 0.942
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.888 | 1.57 | 1.568 |  |  |  | 3.693 | 4.352 | 4.334 | 1.898
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.341 | 2.521 | 2.518 |  |  |  | 4.382 | 5.445 | 5.416 | 2.876
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.511 | 0.51 |  |  |  | 0.233 | 0.25 | 0.249 | 0.479
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.513 | 0.512 |  |  |  | 0.233 | 0.25 | 0.249 | 0.481
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.276 | 0.68 | 0.679 |  |  |  | 2.024 | 1.588 | 1.6 | 0.789
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.68 | 0.679 |  |  |  | 2.024 | 1.588 | 1.6 | 0.789
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473