## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 1.344 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.654 | 17.926 | 18.062 | 49.534 | 41.604 | 41.67 | 73.706 | 75.324 | 75.301 | 27.502
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.203 | 6.318 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.971
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.104 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 2.264 | 2.251 | 0 | 3.297 | 3.269 | 0 | 6.523 | 6.43 | 2.885
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.348 | 0.346 | 0 | 0.699 | 0.693 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.334
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 45.145 | 28.211 | 28.308 | 49.534 | 45.6 | 45.632 | 73.706 | 81.9 | 81.783 | 36.756
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.621 | 37.967 | 38.045 | 46.217 | 9.948 | 10.252 | 92.075 | 111.369 | 111.095 | 45.551
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.553 | 1.544 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 1.135 | 1.119 | 1.371
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.621 | 39.52 | 39.589 | 46.217 | 10.012 | 10.316 | 92.075 | 112.504 | 112.214 | 46.922
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.703 | 0.557 | 0.558 | 0.739 | 0.625 | 0.626 | 0.863 | 0.932 | 0.931 | 0.613
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.747 | 0.693 | 0.693 | 0.739 | 0.666 | 0.667 | 0.863 | 0.984 | 0.982 | 0.73
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.135 | 0.135 | 0.32 | 0.155 | 0.157 | 0.375 | 0.359 | 0.359 | 0.166
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.142 | 0.142 | 0.32 | 0.156 | 0.158 | 0.375 | 0.363 | 0.363 | 0.172
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.696 | 0.371 | 0.373 | 1.035 | 0.51 | 0.514 | 0.815 | 1.136 | 1.131 | 0.485
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.696 | 0.371 | 0.373 | 1.035 | 0.51 | 0.514 | 0.815 | 1.136 | 1.131 | 0.485
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.