## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.682 | 4.305 | 4.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.145 | 25.114 | 25.281 | 40.288 | 34.459 | 34.562 | 92.028 | 139.734 | 138.142 | 28.38
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.599 | 1.624 | 1.632 | 10.676 | 1.939 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 1.621
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.126 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 2.784 | 2.763 | 0 | 4.309 | 4.233 | 0 | 2.238 | 2.163 | 2.835
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.817 | 0.811 | 0 | 0.246 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.759
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 50.459 | 34.659 | 34.778 | 51.09 | 40.993 | 41.172 | 92.028 | 141.972 | 140.305 | 37.543
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.685 | 0.348 | 0.373 | 0.569 | 1.743 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0.443
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.503 | 11.83 | 12.002 | 46.439 | 39.063 | 39.194 | 44.317 | 99.831 | 97.979 | 15.531
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.167 | 0.124 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.133 | 3.109 | 0 | 2.296 | 2.255 | 0 | 0.726 | 0.702 | 3.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Genel Toplam |  | 38.355 | 15.465 | 15.639 | 47.008 | 43.102 | 43.171 | 44.317 | 100.557 | 98.681 | 19.121
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.855 | 0.557 | 0.559 | 0.653 | 0.577 | 0.578 | 1.473 | 1.533 | 1.531 | 0.582
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.895 | 0.645 | 0.647 | 0.707 | 0.614 | 0.616 | 1.473 | 1.554 | 1.551 | 0.665
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.057 | 0.058 | 0.198 | 0.141 | 0.142 | 0.342 | 0.657 | 0.646 | 0.076
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.072 | 0.073 | 0.201 | 0.16 | 0.16 | 0.342 | 0.66 | 0.649 | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.485 | 0.273 | 0.275 | 1.068 | 1.037 | 1.037 | 1.777 | 1.532 | 1.54 | 0.348
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.485 | 0.273 | 0.275 | 1.068 | 1.037 | 1.037 | 1.777 | 1.532 | 1.54 | 0.348
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.