## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.525 | 2.873 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.129 | 0.128 | 2.42
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.148 | 21.809 | 21.941 | 40.702 | 33.285 | 33.378 | 72.088 | 79.696 | 79.547 | 28.034
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.467 | 2.652 | 2.651 | 7.04 | 0.897 | 0.974 | 0.036 | 0.051 | 0.051 | 2.301
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.083 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 2.525 | 2.508 | 0 | 4.457 | 4.401 | 0 | 4.963 | 4.866 | 2.849
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.56 | 0.557 | 0 | 0.41 | 0.405 | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.504
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 45.197 | 30.43 | 30.526 | 47.825 | 39.067 | 39.177 | 72.186 | 84.939 | 84.691 | 36.119
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.402 | 0.196 | 0.21 | 0.374 | 0.806 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0.228
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.26 | 19.208 | 19.319 | 42.531 | 24.737 | 24.961 | 66.599 | 93.297 | 92.773 | 26.512
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.109 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.331 | 2.316 | 0 | 1.085 | 1.072 | 0 | 4.09 | 4.009 | 2.393
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Genel Toplam |  | 38.771 | 21.822 | 21.932 | 42.905 | 26.628 | 26.834 | 66.599 | 97.387 | 96.782 | 29.206
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.042
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.758 | 0.542 | 0.544 | 0.663 | 0.579 | 0.58 | 1.205 | 1.194 | 1.194 | 0.607
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029 | 0.019 | 0.019 | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.797 | 0.636 | 0.637 | 0.699 | 0.623 | 0.623 | 1.209 | 1.244 | 1.244 | 0.694
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.102 | 0.102 | 0.22 | 0.172 | 0.172 | 0.356 | 0.434 | 0.432 | 0.137
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.112 | 0.112 | 0.222 | 0.181 | 0.181 | 0.356 | 0.449 | 0.446 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.513 | 0.33 | 0.331 | 1.026 | 0.843 | 0.845 | 1.287 | 1.365 | 1.363 | 0.46
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.513 | 0.33 | 0.331 | 1.026 | 0.843 | 0.845 | 1.287 | 1.365 | 1.363 | 0.46
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.