## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.757 | 1.253 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 1.609 | 1.609 | 1.237
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.217 | 25.678 | 25.664 | 48.343 | 13.042 | 13.109 | 30.869 | 59.052 | 58.788 | 28.726
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.111 | 3.103 | 0 | 18.602 | 18.567 | 0 | 5.328 | 5.278 | 4.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.153 | 0.041
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.974 | 30.07 | 30.049 | 48.343 | 31.644 | 31.676 | 32.498 | 66.144 | 65.828 | 34.037
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.505 | 17.35 | 17.335 | 60.371 | 50.911 | 50.929 | 36.614 | 43.022 | 42.962 | 21.641
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.277 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 15.148 | 2.735
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.505 | 18.627 | 18.609 | 60.371 | 50.911 | 50.929 | 36.614 | 58.312 | 58.11 | 24.376
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.054
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.591 | 0.59 | 1.571 | 0.788 | 0.789 | 1.036 | 1.529 | 1.524 | 0.701
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.039
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.412 | 0.679 | 0.678 | 1.571 | 0.918 | 0.919 | 1.107 | 1.653 | 1.648 | 0.794
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.342 | 0.341 | 1 | 0.865 | 0.865 | 0.313 | 0.554 | 0.552 | 0.388
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.352 | 0.351 | 1 | 0.865 | 0.865 | 0.313 | 0.608 | 0.606 | 0.403
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.551 | 0.517 | 0.517 | 1.952 | 2.515 | 2.514 | 1.333 | 1.746 | 1.742 | 0.74
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.551 | 0.517 | 0.517 | 1.952 | 2.515 | 2.514 | 1.333 | 1.746 | 1.742 | 0.74
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.