## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.286 | 10.733 | 10.73 | 20.866 | 13.534 | 13.602 | 64.904 | 69.164 | 69.065 | 27.477
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.002 | 0.081 | 0.136 | 0.135 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.325 | 1.317 | 0 | 3.028 | 3 | 0 | 4.032 | 3.939 | 2.175
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.343 | 0.34 | 0 | 0.176 | 0.172 | 0.097
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.286 | 12.097 | 12.086 | 21.079 | 16.905 | 16.944 | 64.985 | 73.508 | 73.311 | 29.787
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.497 | 9.78 | 9.795 | 5.132 | 5.14 | 5.14 | 62.466 | 81.588 | 81.144 | 29.723
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.601 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 5.982 | 2.085
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.497 | 10.381 | 10.393 | 5.132 | 5.14 | 5.14 | 62.466 | 87.712 | 87.126 | 31.808
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.379 | 0.379 | 0.468 | 0.383 | 0.384 | 1.324 | 1.304 | 1.305 | 0.642
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.394 | 0.394 | 0.472 | 0.416 | 0.417 | 1.325 | 1.344 | 1.344 | 0.665
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.099 | 0.098 | 0.064 | 0.071 | 0.071 | 0.353 | 0.419 | 0.417 | 0.187
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.103 | 0.102 | 0.064 | 0.071 | 0.071 | 0.353 | 0.441 | 0.438 | 0.196
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.184 | 0.409 | 0.408 | 0.642 | 0.465 | 0.467 | 1.37 | 1.485 | 1.482 | 0.717
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.409 | 0.408 | 0.642 | 0.465 | 0.467 | 1.37 | 1.485 | 1.482 | 0.717
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.