## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.493 | 7.54 | 7.628 | 74.088 | 130.68 | 129.723 | 0 | 0 | 0 | 18.12
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.072 | 0.388 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.279 | 4.254 | 0 | 8.833 | 8.684 | 0 | 0 | 0 | 4.632
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 5.067 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0.439
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.565 | 12.218 | 12.279 | 74.088 | 144.58 | 143.388 | 0 | 0 | 0 | 23.543
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.835 | 5.107 | 5.241 | 142.409 | 24.199 | 26.199 | 0 | 0 | 0 | 7.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.835 | 5.107 | 5.241 | 142.409 | 24.199 | 26.199 | 0 | 0 | 0 | 7.039
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.434 | 0.354 | 0.354 | 1.359 | 2.27 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0.517
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.435 | 0.411 | 0.411 | 1.359 | 2.356 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0.576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.044 | 0.045 | 0.621 | 0.365 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.044 | 0.045 | 0.621 | 0.365 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.277 | 0.251 | 0.251 | 1.308 | 1.452 | 1.449 | 1 | 2.207 | 2.179 | 0.355
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.251 | 0.251 | 1.308 | 1.452 | 1.449 | 1 | 2.207 | 2.179 | 0.355
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073