## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.386 | 29.723 | 29.902 |  |  |  | 285.358 | 352.488 | 351.437 | 42.952
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.306 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.306 | 0.001 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.674 | 1.665 |  |  |  | 0 | 25.094 | 24.701 | 2.6
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.099 | 0.099 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.095
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.998 | 31.497 | 31.674 |  |  |  | 285.358 | 377.582 | 376.138 | 45.655
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.344 | 6.505 | 6.646 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.376
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.666 | 3.648 |  |  |  | 0 | 34.235 | 33.699 | 4.867
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.344 | 10.171 | 10.294 |  |  |  | 0 | 34.235 | 33.699 | 11.243
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.909 | 1.011 | 1.01 |  |  |  | 1.962 | 2.613 | 2.603 | 1.075
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.099 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.201 | 0.198 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.011 | 1.028 | 1.028 |  |  |  | 1.962 | 2.814 | 2.801 | 1.101
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.071 | 0.072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.069
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.091 | 0.092 |  |  |  | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.372 | 0.498 | 0.497 |  |  |  | 0.423 | 0.365 | 0.366 | 0.492
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.372 | 0.498 | 0.497 |  |  |  | 0.423 | 0.365 | 0.366 | 0.492
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850