## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.033 | 8.829 | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.672 | 16.186 | 16.234 | 0.847 | 1.89 | 1.889 | 19.231 | 96.565 | 95.859 | 21.664
Dağıtım-OG | Dışsal | 46.05 | 41.129 | 41.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.449
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.833 | 0.831 | 0 | 1.009 | 1.008 | 0 | 0.526 | 0.521 | 0.837
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.45 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.755 | 67.427 | 67.468 | 0.847 | 2.899 | 2.897 | 19.231 | 97.091 | 96.38 | 56.128
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 214.706 | 129.491 | 129.712 | 19.612 | 10.351 | 10.362 | 44.359 | 41.558 | 41.583 | 93.381
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.151 | 1.148 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 1.768 | 1.751 | 0.984
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 214.706 | 130.642 | 130.86 | 19.612 | 10.475 | 10.486 | 44.359 | 43.326 | 43.334 | 94.365
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.392 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.738 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.044 | 0.044 | 0.319 | 1.567 | 1.555 | 0.599
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.434 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.262 | 1.344 | 1.343 | 0.02 | 0.059 | 0.059 | 0.319 | 1.57 | 1.558 | 1.079
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.789 | 0.469 | 0.47 | 0.118 | 0.07 | 0.07 | 0.487 | 0.531 | 0.531 | 0.387
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.789 | 0.478 | 0.479 | 0.118 | 0.072 | 0.072 | 0.487 | 0.544 | 0.544 | 0.395
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.738 | 0.426 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.835 | 0.829 | 0.375
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.738 | 0.426 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.835 | 0.829 | 0.375
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546