## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.622 | 28.372 | 28.148 |  | 33.6 | 33.6 | 16.09 | 19.232 | 19.149 | 26.178
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.986 | 0.972 |  | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 1.913 | 1.178
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.044 | 0.043 |  | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.569 | 0.158
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.197 | 0.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
Genel Toplam |  | 12.622 | 29.599 | 29.357 |  | 33.6 | 33.6 | 16.09 | 21.782 | 21.631 | 27.666
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.298 | 28.734 | 29.026 |  | 0 | 0 | 73.324 | 72.099 | 72.132 | 38.463
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.933 | 9.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.646
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.298 | 38.667 | 38.818 |  | 0 | 0 | 73.324 | 72.099 | 72.132 | 46.109
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.543 | 1.367 | 1.355 |  | 2 | 2 | 0.321 | 0.403 | 0.401 | 1.146
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.543 | 1.381 | 1.369 |  | 2 | 2 | 0.321 | 0.428 | 0.426 | 1.162
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.245 | 0.155 | 0.156 |  | 0 | 0 | 0.321 | 0.309 | 0.31 | 0.19
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.245 | 0.188 | 0.188 |  | 0 | 0 | 0.321 | 0.309 | 0.31 | 0.215
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.027 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0.219 | 0.231 | 0.231 | 0.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.027 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0.219 | 0.231 | 0.231 | 0.066
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320