## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.58 | 19.678 | 19.661 | 23.489 | 53.604 | 52.782 | 310.167 | 144.239 | 149.731 | 44.736
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.046 | 1.03 | 0 | 1.692 | 1.646 | 0 | 4.639 | 4.485 | 1.672
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.78 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.58 | 21.504 | 21.459 | 23.489 | 55.296 | 54.428 | 310.167 | 148.878 | 154.216 | 46.976
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.501 | 0.004 | 0.012 | 10.622 | 17.973 | 17.773 | 31.465 | 16.143 | 16.65 | 4.464
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.501 | 0.004 | 0.012 | 10.622 | 17.973 | 17.773 | 31.465 | 16.143 | 16.65 | 4.464
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.694 | 1.212 | 1.204 | 0.703 | 1.469 | 1.448 | 3.533 | 2.452 | 2.488 | 1.444
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.694 | 1.232 | 1.224 | 0.703 | 1.484 | 1.463 | 3.533 | 2.523 | 2.557 | 1.473
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0.135 | 0.229 | 0.226 | 0.485 | 0.241 | 0.249 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0 | 0 | 0.135 | 0.229 | 0.226 | 0.485 | 0.241 | 0.249 | 0.063
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.697 | 0.105 | 0.114 | 0.311 | 0.94 | 0.923 | 1.448 | 1.125 | 1.136 | 0.362
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.697 | 0.105 | 0.114 | 0.311 | 0.94 | 0.923 | 1.448 | 1.125 | 1.136 | 0.362
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440