## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 91.017 | 26.935 | 28.29 | 202.74 | 125.348 | 127.593 | 110.711 | 205.493 | 202.03 | 87.921
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 141.902 | 40.658 | 43.595 | 0 | 0 | 0 | 2.893
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.703 | 5.582 | 0 | 11.117 | 10.794 | 0 | 0.96 | 0.925 | 4.506
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 15.717 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.667
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.017 | 48.355 | 49.257 | 344.642 | 177.123 | 181.982 | 110.711 | 206.453 | 202.955 | 104.987
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 117.722 | 21.204 | 23.244 | 80.597 | 67.459 | 67.84 | 31.238 | 113.035 | 110.046 | 52.703
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.779 | 0.762 | 0 | 24.963 | 24.239 | 0 | 0 | 0 | 2.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 117.722 | 21.983 | 24.006 | 80.597 | 92.422 | 92.079 | 31.238 | 113.035 | 110.046 | 54.79
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.622 | 0.563 | 0.586 | 3.046 | 2.454 | 2.472 | 1.573 | 2.026 | 2.009 | 1.146
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.159 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.622 | 0.652 | 0.673 | 3.619 | 2.646 | 2.675 | 1.573 | 2.03 | 2.013 | 1.215
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52 | 0.115 | 0.123 | 0.366 | 0.404 | 0.402 | 0.339 | 1.021 | 0.997 | 0.408
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.121 | 0.129 | 0.366 | 0.516 | 0.51 | 0.339 | 1.021 | 0.997 | 0.419
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.86 | 0.109 | 0.125 | 0.58 | 0.497 | 0.5 | 1.194 | 0.798 | 0.812 | 0.36
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.86 | 0.109 | 0.125 | 0.58 | 0.497 | 0.5 | 1.194 | 0.798 | 0.812 | 0.36
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049