## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.747 | 13.544 | 13.783 | 98.323 | 43.942 | 45.489 |  |  |  | 16.574
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.624 | 0.611 | 0 | 3.899 | 3.789 |  |  |  | 0.891
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.453 | 0.443 | 0 | 0.42 | 0.408 |  |  |  | 0.44
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.747 | 14.621 | 14.837 | 98.323 | 48.261 | 49.686 |  |  |  | 17.905
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.993 | 0.939 | 1.324 | 13.61 | 2.981 | 3.283 |  |  |  | 1.497
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.058 | 2.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.837
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.993 | 2.997 | 3.338 | 13.61 | 2.981 | 3.283 |  |  |  | 3.334
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.199 | 0.201 | 1.03 | 0.507 | 0.522 |  |  |  | 0.229
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.211 | 0.212 | 1.03 | 0.543 | 0.557 |  |  |  | 0.242
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.006 | 0.008 | 0.05 | 0.018 | 0.019 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.018 | 0.019 | 0.05 | 0.018 | 0.019 |  |  |  | 0.019
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 2.109 | 1.947 | 1.952 |  |  |  | 0.24
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 2.109 | 1.947 | 1.952 |  |  |  | 0.24
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334