## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.554 | 9.943 | 9.907 | 33.542 | 43.251 | 43.14 | 26.902 | 40.367 | 39.689 | 14.802
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.21 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.474 | 1.462 | 0 | 3.189 | 3.153 | 0 | 2.286 | 2.171 | 1.648
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.555 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.554 | 12.182 | 12.128 | 33.542 | 46.44 | 46.293 | 26.902 | 42.653 | 41.86 | 17.091
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 97.416 | 39.488 | 39.955 | 14.313 | 8.71 | 8.774 | 3.574 | 4.927 | 4.859 | 34.797
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.03 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 97.416 | 40.518 | 40.977 | 14.313 | 8.71 | 8.774 | 3.574 | 4.927 | 4.859 | 35.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.3 | 0.3 | 0.274 | 0.523 | 0.521 | 0.798 | 0.571 | 0.583 | 0.339
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.336 | 0.336 | 0.274 | 0.569 | 0.566 | 0.798 | 0.597 | 0.608 | 0.375
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.082 | 0.083 | 0.048 | 0.029 | 0.03 | 0.043 | 0.059 | 0.058 | 0.077
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.085 | 0.086 | 0.048 | 0.029 | 0.03 | 0.043 | 0.059 | 0.058 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.47 | 0.33 | 0.331 | 0.871 | 1.324 | 1.319 | 3.957 | 4.265 | 4.249 | 0.716
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.33 | 0.331 | 0.871 | 1.324 | 1.319 | 3.957 | 4.265 | 4.249 | 0.716
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929