## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.202 | 30.908 | 31.138 | 38.008 | 63.759 | 63.458 |  |  |  | 34.316
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 1.285 | 1.264 | 0 | 11.395 | 11.262 |  |  |  | 2.247
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.052 | 0.051 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.302 | 32.212 | 32.421 | 38.008 | 75.206 | 74.771 |  |  |  | 36.585
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.139 | 5.558 | 5.603 | 99 | 17.913 | 18.863 |  |  |  | 6.906
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.287 | 0.282 | 0 | 11.062 | 10.933 |  |  |  | 1.329
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.139 | 5.845 | 5.885 | 99 | 28.975 | 29.796 |  |  |  | 8.235
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.687 | 0.661 | 0.661 | 0.827 | 1.043 | 1.04 |  |  |  | 0.698
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.089 | 0.088 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.688 | 0.671 | 0.671 | 0.827 | 1.132 | 1.128 |  |  |  | 0.716
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.337 | 0.046 | 0.049 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.337 | 0.07 | 0.073 |  |  |  | 0.021
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.647 | 0.259 | 0.266 | 1.133 | 1.478 | 1.474 |  |  |  | 0.384
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.647 | 0.259 | 0.266 | 1.133 | 1.478 | 1.474 |  |  |  | 0.384
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140