## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.838 | 24.311 | 24.688 | 22.301 | 9.797 | 10.016 |  |  |  | 22
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.337 | 8.609 | 8.536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.972
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.004 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.222 | 4.18 | 0 | 3.657 | 3.593 |  |  |  | 4.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.246 | 0.243 | 0 | 0.398 | 0.391 |  |  |  | 0.27
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.175 | 37.388 | 37.647 | 22.553 | 13.852 | 14.004 |  |  |  | 33.315
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.433 | 0.122 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.176
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.025 | 7.972 | 8.305 | 41.843 | 0 | 0.732 |  |  |  | 6.917
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.839 | 0.831 | 0 | 0.835 | 0.82 |  |  |  | 0.829
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.458 | 8.933 | 9.352 | 41.843 | 0.835 | 1.552 |  |  |  | 7.922
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.229 | 0.696 | 0.701 | 0.523 | 0.198 | 0.204 |  |  |  | 0.61
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.252 | 0.763 | 0.768 | 0.525 | 0.218 | 0.224 |  |  |  | 0.669
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 0.027 | 0.028 | 0.21 | 0 | 0.004 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.139 | 0.035 | 0.036 | 0.21 | 0.006 | 0.01 |  |  |  | 0.031
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.241 | 0.34 | 0.339 | 1.212 | 0.754 | 0.762 |  |  |  | 0.417
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.241 | 0.34 | 0.339 | 1.212 | 0.754 | 0.762 |  |  |  | 0.417
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822