## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.087 | 19.445 | 19.575 | 7.2 | 40.385 | 39.879 | 20.4 | 0 | 0.17 | 20.79
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.424 | 1.408 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 1.322
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.087 | 20.9 | 21.014 | 7.2 | 40.511 | 40.002 | 20.4 | 0 | 0.17 | 22.144
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 43.976 | 11.381 | 11.743 | 21.6 | 56.831 | 56.294 | 0 | 0 | 0 | 14.478
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.584 | 5.136 | 5.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.733 | 318.06 | 5.467
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.325 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.56 | 17.842 | 18.14 | 21.6 | 56.831 | 56.294 | 0 | 320.733 | 318.06 | 21.171
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.717 | 0.356 | 0.36 | 0.235 | 0.66 | 0.654 | 1 | 0 | 0.008 | 0.378
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.717 | 0.373 | 0.377 | 0.235 | 0.661 | 0.655 | 1 | 0 | 0.008 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.326 | 0.069 | 0.072 | 0.118 | 0.31 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0.95 | 0.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.085 | 0.087 | 0.118 | 0.31 | 0.307 | 0 | 0.958 | 0.95 | 0.103
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.46 | 0.306 | 0.308 | 0.118 | 0.578 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.323
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.306 | 0.308 | 0.118 | 0.578 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.323
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 561 | 49906 | 50467 | 51 | 3292 | 3343 | 1 | 119 | 120 | 53930