## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.717 | 14.436 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.26
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.458 | 41.927 | 42.031 | 28.698 | 10.74 | 11.284 |  |  |  | 41.732
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.752 | 0.217 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 3.529 | 3.517 | 0 | 0.466 | 0.452 |  |  |  | 3.487
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.545 | 0.543 | 0 | 0.557 | 0.54 |  |  |  | 0.543
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.083 | 60.654 | 60.713 | 28.698 | 11.763 | 12.276 |  |  |  | 60.242
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.003 | 2.712 | 2.801 | 0 | 5.811 | 5.635 |  |  |  | 2.829
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.014 | 3.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.973
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.003 | 5.726 | 5.803 | 0 | 5.811 | 5.635 |  |  |  | 5.802
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.17
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.105 | 0.767 | 0.768 | 0.163 | 0.095 | 0.097 |  |  |  | 0.761
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.179 | 0.97 | 0.971 | 0.163 | 0.1 | 0.102 |  |  |  | 0.962
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.025 | 0.026 | 0 | 0.069 | 0.067 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0.069 | 0.067 |  |  |  | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.476 | 0.321 | 0.322 | 0.516 | 2.512 | 2.451 |  |  |  | 0.343
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.321 | 0.322 | 0.516 | 2.512 | 2.451 |  |  |  | 0.343
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985