## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.345 | 35.01 | 34.589 | 4.565 | 30.192 | 28.848 | 221.285 | 150.528 | 159.127 | 37.904
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.613 | 2.525 | 2.92 | 16.718 | 13.266 | 13.447 | 0 | 0 | 0 | 3.524
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.465 | 1.401 | 0 | 1.35 | 1.28 | 0 | 4.966 | 4.363 | 1.481
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.958 | 39 | 38.91 | 21.283 | 44.808 | 43.575 | 221.285 | 155.494 | 163.49 | 42.909
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.407 | 9.272 | 9.887 | 18.72 | 19.69 | 19.639 | 83.482 | 232.517 | 214.406 | 16.587
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.407 | 9.272 | 9.887 | 18.72 | 19.69 | 19.639 | 83.482 | 232.517 | 214.406 | 16.587
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.657 | 1.023 | 1.007 | 0.072 | 0.468 | 0.447 | 3.908 | 2.747 | 2.888 | 1.026
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.15 | 0.033 | 0.038 | 0.216 | 0.171 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.08 | 0.071 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.807 | 1.079 | 1.067 | 0.288 | 0.654 | 0.635 | 3.908 | 2.827 | 2.959 | 1.095
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.102 | 0.104 | 0.096 | 0.101 | 0.101 | 0.832 | 1.001 | 0.981 | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.102 | 0.104 | 0.096 | 0.101 | 0.101 | 0.832 | 1.001 | 0.981 | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.783 | 0.333 | 0.352 | 1.72 | 2.314 | 2.283 | 1.947 | 1.456 | 1.516 | 0.513
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.783 | 0.333 | 0.352 | 1.72 | 2.314 | 2.283 | 1.947 | 1.456 | 1.516 | 0.513
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377