## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.982 | 16.128 | 16.15 | [6 empty] | 16.15
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.842 | 0.603 | 0.614 | [6 empty] | 0.614
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.776 | 1.773 | [6 empty] | 1.773
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.589 | 0.587 | [6 empty] | 0.587
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.824 | 19.096 | 19.124 | [6 empty] | 19.124
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.453 | 20.253 | 20.246 | [6 empty] | 20.246
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.69 | 0.66 | 0.665 | [6 empty] | 0.665
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.817 | 4.808 | [6 empty] | 4.808
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0.16
Genel Toplam |  | 20.143 | 25.89 | 25.879 | [6 empty] | 25.879
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.632 | 0.415 | 0.416 | [6 empty] | 0.416
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.086 | 0.009 | 0.009 | [6 empty] | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.718 | 0.442 | 0.443 | [6 empty] | 0.443
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.092 | 0.092 | [6 empty] | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.019 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | [6 empty] | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.112 | 0.112 | [6 empty] | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.169 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.169 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004