## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.867 | 12.752 | 13.071 | 22.315 | 90.948 | 89.686 | 122.815 | 152.615 | 152.249 | 17.744
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.654 | 1.006 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.902 | 2.874 | 0 | 28.417 | 27.894 | 0 | 3.895 | 3.847 | 3.128
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Genel Toplam |  | 51.521 | 16.776 | 17.1 | 22.315 | 122.437 | 120.595 | 122.815 | 156.51 | 156.096 | 22.01
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.568 | 6.453 | 6.66 | 5.631 | 13.78 | 13.63 | 30.655 | 17.974 | 18.13 | 7.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.956 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.568 | 8.409 | 8.598 | 5.631 | 13.78 | 13.63 | 30.655 | 17.974 | 18.13 | 8.916
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.864 | 0.437 | 0.441 | 0.308 | 1.485 | 1.463 | 1.673 | 2.118 | 2.113 | 0.498
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.047 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.911 | 0.477 | 0.482 | 0.308 | 1.655 | 1.629 | 1.673 | 2.163 | 2.157 | 0.539
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.049 | 0.051 | 0.038 | 0.091 | 0.091 | 0.255 | 0.138 | 0.139 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.067 | 0.069 | 0.038 | 0.091 | 0.091 | 0.255 | 0.138 | 0.139 | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.629 | 0.365 | 0.368 | 0.192 | 0.874 | 0.861 | 1.145 | 1.166 | 1.165 | 0.395
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.629 | 0.365 | 0.368 | 0.192 | 0.874 | 0.861 | 1.145 | 1.166 | 1.165 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572