## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.656 | 35.369 | 35.325 | 7.95 | 52.979 | 51.996 | 17.453 | 21.688 | 21.569 | 34.742
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.064 | 1.056 | 0 | 0.058 | 0.056 | 0 | 3.245 | 3.153 | 1.307
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.656 | 36.513 | 36.46 | 7.95 | 53.037 | 52.052 | 17.453 | 24.933 | 24.722 | 36.106
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.985 | 2.727 | 2.952 | 67.539 | 151.513 | 149.68 | 127.174 | 112.3 | 112.721 | 36.991
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.487 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 5.327 | 1.974
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.985 | 4.214 | 4.428 | 67.539 | 151.513 | 149.68 | 127.174 | 117.782 | 118.048 | 38.965
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.578 | 0.818 | 0.816 | 0.303 | 1.938 | 1.903 | 0.333 | 0.404 | 0.402 | 0.86
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.836 | 0.834 | 0.303 | 1.939 | 1.904 | 0.333 | 0.421 | 0.419 | 0.876
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.037 | 0.038 | 0.434 | 1.236 | 1.218 | 0.522 | 0.486 | 0.487 | 0.238
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.045 | 0.046 | 0.434 | 1.236 | 1.218 | 0.522 | 0.509 | 0.509 | 0.248
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.519 | 0.748 | 0.754 | 0.632 | 1.664 | 1.641 | 0.748 | 1.047 | 1.039 | 0.896
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.519 | 0.748 | 0.754 | 0.632 | 1.664 | 1.641 | 0.748 | 1.047 | 1.039 | 0.896
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149