## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.346 | 15.685 | 15.636 |  |  |  | 5.262 | 11.507 | 11.379 | 14.846
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.038 | 89.351 | 89.135 |  |  |  | 33.392 | 66.532 | 65.855 | 84.812
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.863 | 2.844 |  |  |  | 0 | 6.278 | 6.15 | 3.458
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.384 | 107.899 | 107.615 |  |  |  | 38.654 | 84.317 | 83.384 | 103.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.702 | 44.8 | 44.686 |  |  |  | 21.323 | 36.529 | 36.218 | 43.113
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.508 | 2.492 |  |  |  | 0 | 10.478 | 10.264 | 3.935
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.702 | 47.308 | 47.178 |  |  |  | 21.323 | 47.007 | 46.482 | 47.048
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.366 | 0.688 | 0.686 |  |  |  | 0.231 | 0.505 | 0.499 | 0.651
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.769 | 1.542 | 1.527 | 0.626
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0.099 | 0.097 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.795 | 1.146 | 1.143 |  |  |  | 1 | 2.146 | 2.123 | 1.325
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.527 | 0.749 | 0.748 |  |  |  | 0.308 | 0.588 | 0.582 | 0.717
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.527 | 0.773 | 0.772 |  |  |  | 0.308 | 0.661 | 0.654 | 0.75
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.179 | 0.524 | 0.521 |  |  |  | 0.423 | 0.922 | 0.912 | 0.594
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.524 | 0.521 |  |  |  | 0.423 | 0.922 | 0.912 | 0.594
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 112 | 16626 | 16738 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3739 | 3817 | 20555