## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.399 | 5.87 | 5.864 | 0.6 | 2.658 | 2.648 | 21.096 | 44.85 | 44.603 | 8.467
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.412 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 2.222 | 1.447
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.399 | 7.338 | 7.328 | 0.6 | 2.658 | 2.648 | 21.096 | 47.096 | 46.825 | 9.966
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.196 | 11.366 | 11.353 | 37.114 | 15.205 | 15.315 | 14.956 | 32.39 | 32.209 | 12.824
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.049 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 3.232 | 1.182
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.196 | 12.415 | 12.399 | 37.114 | 15.205 | 15.315 | 14.956 | 35.656 | 35.441 | 14.006
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.157 | 0.157 | 0.143 | 0.633 | 0.63 | 0.37 | 0.914 | 0.909 | 0.214
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.175 | 0.175 | 0.143 | 0.633 | 0.63 | 0.37 | 0.936 | 0.931 | 0.232
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 0.122 | 0.122 | 0.143 | 0.059 | 0.059 | 0.123 | 0.317 | 0.315 | 0.134
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.13 | 0.13 | 0.143 | 0.059 | 0.059 | 0.123 | 0.339 | 0.337 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.14 | 0.139 | 0.143 | 0.632 | 0.629 | 0.815 | 0.578 | 0.581 | 0.175
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.14 | 0.139 | 0.143 | 0.632 | 0.629 | 0.815 | 0.578 | 0.581 | 0.175
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100