## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.906 | 12.19 | 12.156 | 51.332 | 56.942 | 56.862 | 26.942 | 48.775 | 48.319 | 26.233
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.791 | 0.786 | 0 | 0.487 | 0.48 | 0 | 6.01 | 5.885 | 2.365
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.239 | 0.237 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.164
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.906 | 13.22 | 13.179 | 51.332 | 57.454 | 57.367 | 26.942 | 54.831 | 54.249 | 28.762
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.522 | 0.242 | 0.337 | 9.618 | 17.734 | 17.618 | 46.309 | 76.142 | 75.519 | 24.953
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.963 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.522 | 1.205 | 1.295 | 9.618 | 17.734 | 17.618 | 46.309 | 76.142 | 75.519 | 25.552
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 0.258 | 0.257 | 0.985 | 1.107 | 1.105 | 0.565 | 0.938 | 0.931 | 0.52
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.277 | 0.276 | 0.985 | 1.111 | 1.109 | 0.565 | 0.992 | 0.984 | 0.549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.001 | 0.001 | 0.154 | 0.257 | 0.256 | 0.433 | 0.669 | 0.664 | 0.224
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.011 | 0.011 | 0.154 | 0.257 | 0.256 | 0.433 | 0.669 | 0.664 | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.554 | 0.512 | 0.513 | 0.794 | 1.166 | 1.159 | 0.395
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.554 | 0.512 | 0.513 | 0.794 | 1.166 | 1.159 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178