## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.445 | 54.725 | 54.247 | 9.686 | 0 | 0.038 | 24.264 | 37.343 | 37.207 | 39.076
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 8.571 | 0 | 0.034 | 1.446 | 1.076 | 1.08 | 0.713
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.246 | 0.243 | 0 | 8.334 | 8.301 | 0 | 2.18 | 2.157 | 2.091
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.445 | 54.971 | 54.49 | 18.257 | 8.334 | 8.373 | 25.71 | 40.599 | 40.444 | 41.88
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 87.429 | 0 | 0.345 | 140.534 | 258.594 | 257.365 | 169.269
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.835 | 10.722 | 7.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 87.429 | 0 | 0.345 | 140.534 | 269.429 | 268.087 | 176.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 1.065 | 1.056 | 1 | 0 | 0.004 | 0.765 | 0.875 | 0.874 | 0.859
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 1.067 | 1.058 | 1.143 | 0.126 | 0.131 | 0.789 | 0.918 | 0.916 | 0.897
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.002 | 0.355 | 0.627 | 0.624 | 0.41
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.002 | 0.355 | 0.653 | 0.649 | 0.427
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.333 | 0.72 | 0.717 | 1.714 | 0.981 | 0.984 | 2 | 2.725 | 2.717 | 2.052
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.72 | 0.717 | 1.714 | 0.981 | 0.984 | 2 | 2.725 | 2.717 | 2.052
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6461 | 6527 | 7 | 1766 | 1773 | 166 | 15775 | 15941 | 24241