## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.168 | 33.43 | 33.463 | 73.808 | 33.741 | 34.077 | 46.073 | 61.372 | 61.154 | 37.182
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.486 | 2.257 | 2.252 | 0 | 0.029 | 0.029 | 1.008 | 0.154 | 0.166 | 1.801
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.119 | 1.824 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 6.931 | 6.865 | 2.351
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 1.919 | 1.908 | 0 | 4.351 | 4.315 | 0 | 6.773 | 6.677 | 2.729
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0.572 | 0.567 | 0 | 0.175 | 0.172 | 0.201
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0.008
Genel Toplam |  | 42.794 | 39.6 | 39.618 | 73.808 | 38.693 | 38.988 | 49.357 | 75.465 | 75.093 | 44.272
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 34.022 | 24.027 | 24.084 | 6.972 | 5.348 | 5.362 | 49.359 | 70.493 | 70.192 | 28.729
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.455 | 17.212 | 17.31 | 35.142 | 22.977 | 23.079 | 105.382 | 163.773 | 162.942 | 37.071
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.814 | 0.813 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 1.608 | 1.599 | 0 | 0.472 | 0.468 | 0 | 2.466 | 2.431 | 1.621
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.384 | 43.66 | 43.812 | 42.114 | 28.797 | 28.909 | 154.741 | 236.732 | 235.565 | 68.067
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.954 | 0.886 | 0.886 | 1.361 | 0.763 | 0.768 | 0.996 | 1.242 | 1.239 | 0.924
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.045 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.076
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.043 | 0.042 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 1.013 | 1.016 | 1.016 | 1.361 | 0.801 | 0.805 | 1.024 | 1.339 | 1.335 | 1.041
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.064 | 0.064 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.125 | 0.166 | 0.166 | 0.074
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.1 | 0.101 | 0.333 | 0.161 | 0.162 | 0.393 | 0.578 | 0.575 | 0.168
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.176 | 0.177 | 0.353 | 0.177 | 0.178 | 0.518 | 0.749 | 0.746 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.872 | 0.533 | 0.535 | 2.605 | 1.337 | 1.347 | 1.023 | 1.298 | 1.294 | 0.7
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.872 | 0.533 | 0.535 | 2.605 | 1.337 | 1.347 | 1.023 | 1.298 | 1.294 | 0.7
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.