## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.842 | 2.315 | 2.311 | 6.79 | 6.273 | 6.282 | 0 | 0 | 0 | 2.49
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.26 | 22.309 | 22.49 | 55.642 | 70.129 | 69.873 | 85.101 | 42.668 | 44.085 | 25.731
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.315 | 0.875 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.072 | 0.021 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 2.385 | 2.368 | 0.116 | 8.631 | 8.48 | 0 | 4.542 | 4.39 | 2.768
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.022 | 0.391 | 0.389 | 0 | 0.748 | 0.735 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.4
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 50.65 | 28.299 | 28.469 | 62.548 | 85.781 | 85.37 | 85.101 | 47.214 | 48.478 | 32.227
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.837 | 4.552 | 4.539 | 17.999 | 56.133 | 55.457 | 8.235 | 48.721 | 47.37 | 8.467
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.094 | 21.931 | 22.113 | 85.94 | 82.279 | 82.344 | 75.798 | 112.574 | 111.347 | 27.635
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 4.2 | 4.168 | 0 | 2.623 | 2.576 | 0 | 1.603 | 1.549 | 4.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 48.965 | 30.684 | 30.821 | 103.939 | 141.035 | 140.377 | 84.033 | 162.898 | 160.266 | 40.119
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.071 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.04
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.049 | 0.663 | 0.666 | 1.078 | 1.358 | 1.353 | 1.573 | 1.207 | 1.219 | 0.718
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.001 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.101 | 0.748 | 0.751 | 1.15 | 1.486 | 1.48 | 1.573 | 1.263 | 1.273 | 0.804
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.037 | 0.037 | 0.044 | 0.138 | 0.137 | 0.02 | 0.12 | 0.117 | 0.045
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.115 | 0.116 | 0.305 | 0.299 | 0.299 | 0.349 | 0.453 | 0.45 | 0.134
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.169 | 0.17 | 0.349 | 0.445 | 0.444 | 0.369 | 0.58 | 0.574 | 0.195
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.605 | 0.244 | 0.246 | 1.15 | 1.297 | 1.294 | 1.952 | 1.745 | 1.752 | 0.341
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.605 | 0.244 | 0.246 | 1.15 | 1.297 | 1.294 | 1.952 | 1.745 | 1.752 | 0.341
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.