## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.34 | 1.589 | 1.587 | 4.464 | 2.903 | 2.922 | 3.38 | 2.467 | 2.485 | 1.757
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.435 | 24.029 | 24.143 | 60.718 | 50.026 | 50.16 | 63.024 | 59.148 | 59.224 | 29.079
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.024 | 1.291 | 1.296 | 0.022 | 0.116 | 0.114 | 0.356 | 0.141 | 0.145 | 1.113
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.559 | 0.514 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 2.92 | 2.876 | 0.701
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 2.251 | 2.237 | 0.076 | 6.045 | 5.97 | 0 | 5.248 | 5.145 | 2.747
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.014 | 0.311 | 0.309 | 0 | 0.563 | 0.556 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0.305
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.004
Genel Toplam |  | 45.468 | 29.987 | 30.089 | 65.28 | 59.653 | 59.722 | 67.451 | 70.049 | 69.998 | 35.706
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 10.063 | 9.172 | 9.178 | 13.505 | 27.896 | 27.715 | 16.747 | 35.734 | 35.361 | 12.805
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.683 | 20.761 | 20.904 | 69.714 | 67.953 | 67.975 | 88.873 | 141.1 | 140.075 | 35.015
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.438 | 0.224 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 3.163 | 3.143 | 0 | 1.578 | 1.558 | 0 | 7.638 | 7.488 | 3.445
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.117 | 0.012
Genel Toplam |  | 53.229 | 33.321 | 33.451 | 83.219 | 97.427 | 97.248 | 105.62 | 184.591 | 183.041 | 51.467
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.039 | 0.039 | 0.047 | 0.03 | 0.03 | 0.191 | 0.139 | 0.14 | 0.047
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.962 | 0.718 | 0.719 | 1.149 | 1.023 | 1.024 | 1.252 | 1.237 | 1.237 | 0.787
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.018 | 0.823 | 0.824 | 1.197 | 1.102 | 1.102 | 1.452 | 1.441 | 1.441 | 0.899
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.07 | 0.069 | 0.042 | 0.085 | 0.084 | 0.045
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.153 | 0.154 | 0.328 | 0.44 | 0.439 | 0.479 | 0.638 | 0.635 | 0.217
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.205 | 0.206 | 0.362 | 0.516 | 0.514 | 0.521 | 0.747 | 0.743 | 0.277
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.639 | 0.357 | 0.359 | 1.463 | 1.228 | 1.231 | 1.341 | 1.434 | 1.433 | 0.515
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.639 | 0.357 | 0.359 | 1.463 | 1.228 | 1.231 | 1.341 | 1.434 | 1.433 | 0.515
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.