## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.55 | 15.841 | 15.833 | 20.486 | 11.245 | 11.262 | 33.736 | 29.421 | 29.461 | 17.119
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.888 | 1.981 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0.387 | 0.396 | 1.727
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.487 | 3.478 | 0 | 7.028 | 7.015 | 0 | 2.085 | 2.066 | 3.482
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.438 | 21.343 | 21.336 | 20.486 | 18.273 | 18.277 | 35.06 | 31.893 | 31.923 | 22.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.652 | 38.655 | 38.691 | 233.914 | 355.005 | 354.774 | 168.693 | 250.482 | 249.718 | 75.915
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.365 | 3.357 | 0 | 0.381 | 0.381 | 0 | 26.712 | 26.463 | 5.752
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.652 | 42.02 | 42.048 | 233.914 | 355.386 | 355.155 | 168.693 | 277.194 | 276.181 | 81.667
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.716 | 0.715 | 1.381 | 1.2 | 1.2 | 0.758 | 1.028 | 1.026 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.032 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.008
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.308 | 0.762 | 0.761 | 1.381 | 1.258 | 1.258 | 0.762 | 1.051 | 1.049 | 0.813
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 0.51 | 0.51 | 3.095 | 4.526 | 4.523 | 0.714 | 1.284 | 1.279 | 0.773
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.024
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.451 | 0.528 | 0.528 | 3.095 | 4.534 | 4.531 | 0.714 | 1.362 | 1.356 | 0.797
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.457 | 0.492 | 0.492 | 0.952 | 0.791 | 0.791 | 1.111 | 1.33 | 1.328 | 0.597
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.457 | 0.492 | 0.492 | 0.952 | 0.791 | 0.791 | 1.111 | 1.33 | 1.328 | 0.597
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.