## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.739 | 3.039 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 6.589 | 6.612 | 3.842
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.604 | 12.809 | 12.841 | 65.806 | 37.702 | 37.962 | 66.475 | 68.48 | 68.434 | 30.318
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.459 | 0.457 | 0.232 | 0.807 | 0.802 | 0 | 0.121 | 0.118 | 0.384
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.535 | 1.527 | 0 | 1.176 | 1.165 | 0 | 4.444 | 4.341 | 2.301
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.443 | 0.441 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.311
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.343 | 18.285 | 18.298 | 66.038 | 39.772 | 40.015 | 74.074 | 79.703 | 79.573 | 37.156
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.436 | 11.295 | 11.433 | 32.583 | 36.632 | 36.595 | 77.104 | 101.577 | 101.009 | 38.555
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.396 | 1.388 | 0 | 1.356 | 1.343 | 0 | 11.362 | 11.098 | 4.14
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.311 | 0.088
Genel Toplam |  | 36.436 | 12.691 | 12.821 | 32.583 | 37.988 | 37.938 | 77.104 | 113.257 | 112.418 | 42.783
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.372 | 0.374 | 0.217
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.509 | 0.555 | 0.555 | 1.082 | 0.486 | 0.491 | 1.316 | 1.285 | 1.286 | 0.758
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.607 | 0.748 | 0.747 | 1.086 | 0.508 | 0.513 | 1.745 | 1.7 | 1.702 | 1.002
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.275 | 0.275 | 0.27 | 0.224 | 0.224 | 0.581 | 0.628 | 0.627 | 0.371
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.285 | 0.285 | 0.27 | 0.236 | 0.236 | 0.581 | 0.667 | 0.666 | 0.388
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.268 | 0.42 | 0.419 | 0.798 | 0.842 | 0.841 | 1.285 | 1.508 | 1.503 | 0.755
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.268 | 0.42 | 0.419 | 0.798 | 0.842 | 0.841 | 1.285 | 1.508 | 1.503 | 0.755
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.