## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.465 | 30.034 | 30.242 | 129.733 | 96.347 | 96.912 | 1026 | 4642.098 | 4556 | 38.768
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.631 | 2.615 | 0 | 7.426 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 3.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.152 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.465 | 32.817 | 33.008 | 129.733 | 103.773 | 104.212 | 1026 | 4642.098 | 4556 | 41.922
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.41 | 3.156 | 3.222 | 2.624 | 13.523 | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 4.09
Dağıtım-OG | Güvenlik | 12.023 | 5.539 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.094
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.605 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.433 | 9.3 | 9.401 | 2.624 | 13.523 | 13.338 | 0 | 0 | 0 | 9.733
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.464 | 0.828 | 0.832 | 2.586 | 1.734 | 1.748 | 19.5 | 77.951 | 76.56 | 0.957
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.464 | 0.869 | 0.873 | 2.586 | 1.796 | 1.809 | 19.5 | 77.951 | 76.56 | 1
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.051 | 0.052 | 0.025 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.875 | 0.51 | 0.512 | 4.424 | 4.238 | 4.241 | 51 | 290.512 | 284.81 | 1.008
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.875 | 0.51 | 0.512 | 4.424 | 4.238 | 4.241 | 51 | 290.512 | 284.81 | 1.008
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073