## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.439 | 52.503 | 52.488 |  |  |  | 34.246 | 5.188 | 5.642 | 50.586
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.239 | 0.082 | 0.083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.08
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 25.594 | 19.647 | 19.676 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.877
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.123 | 2.113 |  |  |  | 0 | 4.359 | 4.29 | 2.201
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.515 | 0.513 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.492
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.272 | 74.87 | 74.873 |  |  |  | 34.246 | 9.547 | 9.932 | 72.236
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.744 | 13.718 | 13.914 |  |  |  | 141.392 | 122.744 | 123.036 | 18.343
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.365 | 1.358 |  |  |  | 0 | 62.726 | 61.744 | 3.809
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.744 | 15.083 | 15.272 |  |  |  | 141.392 | 185.47 | 184.78 | 22.152
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.969 | 1.25 | 1.249 |  |  |  | 0.135 | 0.101 | 0.102 | 1.202
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.169 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.141 | 1.397 | 1.396 |  |  |  | 0.135 | 0.126 | 0.127 | 1.345
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.281 | 0.086 | 0.087 |  |  |  | 0.423 | 0.367 | 0.368 | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0.133 | 0.131 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.281 | 0.093 | 0.094 |  |  |  | 0.423 | 0.5 | 0.499 | 0.11
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.052 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.577 | 0.738 | 0.735 | 0.077
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.577 | 0.738 | 0.735 | 0.077
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850