## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.097 | 71.311 | 71.109 |  |  |  | 88.9 | 101.438 | 101.342 | 71.498
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.308 | 0.92 | 0.928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.916
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.694 | 0.69 |  |  |  | 0 | 0.926 | 0.919 | 0.693
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.584 | 0.581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.574
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.405 | 73.509 | 73.308 |  |  |  | 88.9 | 102.364 | 102.261 | 73.681
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.379 | 18.691 | 18.798 |  |  |  | 264.6 | 213.105 | 213.498 | 21.303
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.98 | 0.975 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.962
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.379 | 19.671 | 19.773 |  |  |  | 264.6 | 213.105 | 213.498 | 22.265
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.633 | 1.182 | 1.179 |  |  |  | 1.167 | 1.266 | 1.265 | 1.18
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.084 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.717 | 1.213 | 1.21 |  |  |  | 1.167 | 1.269 | 1.268 | 1.211
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.091 | 0.092 |  |  |  | 1.167 | 0.905 | 0.907 | 0.103
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.096 | 0.097 |  |  |  | 1.167 | 0.905 | 0.907 | 0.108
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.419 | 0.687 | 0.686 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.677
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.687 | 0.686 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.677
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 346 | 59879 | 60225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 779 | 785 | 61010