## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.407 | 38.054 | 38.028 |  |  |  | 90.743 | 99.26 | 99.207 | 68.576
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.061 | 41.623 | 41.583 | 20.763
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.929 | 2.912 |  |  |  | 0 | 13.137 | 13.056 | 7.977
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.567 | 0.564 | 0.281
Genel Toplam |  | 33.407 | 40.983 | 40.94 |  |  |  | 125.804 | 154.587 | 154.41 | 97.597
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 247.971 | 357.08 | 356.469 |  |  |  | 447.672 | 442.22 | 442.253 | 399.302
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.836 | 12.286 | 12.267 |  |  |  | 541.409 | 642.273 | 641.653 | 326.53
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.987 | 5.954 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.981
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 256.807 | 375.353 | 374.69 |  |  |  | 989.081 | 1084.493 | 1083.906 | 728.813
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.464 | 0.631 | 0.63 |  |  |  | 1.283 | 1.299 | 1.299 | 0.964
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.152 | 0.181 | 0.18 | 0.09
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.079 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.644 | 0.643 |  |  |  | 1.435 | 1.569 | 1.567 | 1.104
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.524 | 0.754 | 0.753 |  |  |  | 0.946 | 0.934 | 0.934 | 0.843
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.262 | 0.465 | 0.464 |  |  |  | 1.348 | 1.619 | 1.617 | 1.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.786 | 1.237 | 1.235 |  |  |  | 2.294 | 2.553 | 2.551 | 1.892
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.071 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 2.435 | 2.706 | 2.704 | 1.374
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 2.435 | 2.706 | 2.704 | 1.374
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 84 | 14928 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14879 | 14971 | 29983