## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.825 | 17.576 | 17.574 | 24.129 | 3.16 | 3.185 | 5.692 | 8.562 | 8.536 | 13.366
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.443 | 10.696 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.132
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.331 | 1.327 | 0 | 0.921 | 0.92 | 0 | 3.19 | 3.161 | 1.435
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 1.107 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0.371
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.268 | 29.788 | 29.776 | 24.129 | 5.188 | 5.211 | 5.692 | 11.752 | 11.697 | 22.304
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.084 | 17.697 | 17.755 | 3.741 | 2.13 | 2.132 | 1.85 | 25.162 | 24.949 | 15.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.056 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.084 | 18.753 | 18.808 | 3.741 | 2.13 | 2.132 | 1.85 | 25.162 | 24.949 | 15.736
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.907 | 0.586 | 0.587 | 0.588 | 0.242 | 0.242 | 0.262 | 0.52 | 0.517 | 0.502
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.256 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.163 | 0.903 | 0.904 | 0.588 | 0.254 | 0.254 | 0.262 | 0.541 | 0.538 | 0.719
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.039 | 0.022 | 0.022 | 0.01 | 0.191 | 0.19 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.091 | 0.091 | 0.039 | 0.022 | 0.022 | 0.01 | 0.191 | 0.19 | 0.087
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.648 | 0.69 | 0.693 | 0.039 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.467
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.648 | 0.69 | 0.693 | 0.039 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.467
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546