## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.531 | 20.511 | 20.54 |  | 0 | 0 | 32.218 | 36.918 | 36.794 | 24.097
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.827 | 0.815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.793 | 0.781 |  | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 4.427 | 1.58
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.531 | 22.131 | 22.136 |  | 0 | 0 | 32.218 | 41.465 | 41.221 | 26.313
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 218.548 | 326.144 | 324.615 |  | 55772.55 | 56387.85 | 171.187 | 261.289 | 258.91 | 317.785
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.252 | 54.797 | 54.406 |  | 0 | 0 | 18.523 | 24.77 | 24.605 | 47.872
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.26 | 5.186 |  | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 6.392 | 5.449
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 245.8 | 386.201 | 384.207 |  | 55772.55 | 56387.85 | 189.71 | 292.625 | 289.907 | 371.106
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 0.626 | 0.626 |  | 0 | 0 | 0.481 | 0.559 | 0.557 | 0.611
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.625 | 0.654 | 0.653 |  | 0 | 0 | 0.481 | 0.602 | 0.599 | 0.641
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 0.928 | 0.923 |  | 158.625 | 160.375 | 0.487 | 0.743 | 0.736 | 0.904
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.116 | 0.115 |  | 0 | 0 | 0.082 | 0.097 | 0.097 | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.701 | 1.055 | 1.049 |  | 158.625 | 160.375 | 0.569 | 0.854 | 0.847 | 1.026
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.239 | 0.341 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0.087 | 0.108 | 0.108 | 0.289
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.341 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0.087 | 0.108 | 0.108 | 0.289
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320