## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / HAVRAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.571 | 16.04 | 16.077 |  |  |  | 20.987 | 33.763 | 33.627 | 19.869
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 |  |  |  | 0 | 9.214 | 9.116 | 2.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.571 | 16.098 | 16.134 |  |  |  | 20.987 | 42.977 | 42.743 | 21.883
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 78.667 | 37.748 | 37.98 |  |  |  | 460.67 | 339.963 | 341.247 | 103.506
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 5.036 | 4.878 | 4.879 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.825
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.703 | 42.626 | 42.859 |  |  |  | 460.67 | 339.963 | 341.247 | 107.331
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 0.529 | 0.53 |  |  |  | 0.348 | 0.393 | 0.393 | 0.5
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.652 | 0.53 | 0.531 |  |  |  | 0.348 | 0.448 | 0.448 | 0.512
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.326 | 0.13 | 0.131 |  |  |  | 1.022 | 0.781 | 0.783 | 0.272
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.144 | 0.145 |  |  |  | 1.022 | 0.781 | 0.783 | 0.283
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.371 | 0.262 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.206
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.371 | 0.262 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.206
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 15603 | 15692 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4279 | 4325 | 20017