## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.462 | 11.014 | 11.052 | 6.3 | 2.763 | 2.824 | 17.774 | 21.549 | 21.532 | 15.687
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.379 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 22.633 | 25.422 | 25.41 | 11.478
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.455 | 0.447 | 0 | 12.88 | 12.823 | 5.805
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.717 | 0.323
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.841 | 11.051 | 11.115 | 6.3 | 3.218 | 3.271 | 40.407 | 60.571 | 60.482 | 33.293
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 192.928 | 125.41 | 125.804 | 0 | 0 | 0 | 491.43 | 498.959 | 498.926 | 292.693
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 192.928 | 125.41 | 125.804 | 0 | 0 | 0 | 491.43 | 498.959 | 498.926 | 292.693
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.454 | 0.233 | 0.234 | 1.5 | 0.658 | 0.672 | 0.344 | 0.536 | 0.535 | 0.375
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.239 | 0.239 | 0.108
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.495 | 0.233 | 0.234 | 1.5 | 0.661 | 0.675 | 0.557 | 0.868 | 0.866 | 0.525
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.196 | 1.446 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.237 | 2.238 | 1.786
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.196 | 1.446 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.237 | 2.238 | 1.786
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.763 | 0.281 | 0.284 | 1.5 | 0.658 | 0.672 | 1.951 | 1.966 | 1.966 | 1.047
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.763 | 0.281 | 0.284 | 1.5 | 0.658 | 0.672 | 1.951 | 1.966 | 1.966 | 1.047
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 16512 | 16609 | 6 | 339 | 345 | 61 | 13869 | 13930 | 30884