## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.004 | 113.033 | 111.363 | 28.605 | 69.085 | 67.98 | 97.029 | 43.507 | 45.279 | 96.178
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.285 | 0.627 | 0.683 | 0 | 0.914 | 0.889 | 12.36 | 4.472 | 4.733 | 1.388
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.357 | 0.352 | 0 | 9.947 | 9.675 | 0 | 0.568 | 0.549 | 1.244
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.289 | 114.017 | 112.398 | 28.605 | 79.946 | 78.544 | 109.389 | 48.547 | 50.561 | 98.81
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.616 | 17.26 | 17.097 | 85.986 | 111.088 | 110.402 | 4.52 | 4.029 | 4.045 | 23.479
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.616 | 17.26 | 17.097 | 85.986 | 111.088 | 110.402 | 4.52 | 4.029 | 4.045 | 23.479
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 1.775 | 1.749 | 0.378 | 0.713 | 0.704 | 1.745 | 1.024 | 1.048 | 1.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.174 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.188 | 0.151 | 0.152 | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.129 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.291 | 1.81 | 1.785 | 0.378 | 0.883 | 0.869 | 1.933 | 1.185 | 1.209 | 1.604
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.101 | 0.1 | 0.486 | 0.629 | 0.625 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.137
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.101 | 0.1 | 0.486 | 0.629 | 0.625 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.841 | 1.765 | 1.75 | 1.203 | 1.852 | 1.834 | 1.018 | 0.935 | 0.938 | 1.621
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.841 | 1.765 | 1.75 | 1.203 | 1.852 | 1.834 | 1.018 | 0.935 | 0.938 | 1.621
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440