## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.555 | 29.991 | 30.047 | 88.629 | 53.036 | 53.199 |  |  |  | 30.392
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.506 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.909 | 0.36 | 0.367 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.362
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.972 | 0.968 | 0 | 0.17 | 0.169 |  |  |  | 0.956
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.068 | 31.349 | 31.42 | 88.629 | 53.206 | 53.368 |  |  |  | 31.748
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.782 | 151.635 | 151.196 | 162.171 | 345.463 | 344.627 |  |  |  | 154.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.618 | 2.605 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.566
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.782 | 154.253 | 153.801 | 162.171 | 345.463 | 344.627 |  |  |  | 156.644
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.958 | 0.731 | 0.732 | 2.286 | 1.224 | 1.229 |  |  |  | 0.739
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.012 | 0.745 | 0.746 | 2.286 | 1.226 | 1.231 |  |  |  | 0.752
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.332 | 0.332 | 0.286 | 0.609 | 0.607 |  |  |  | 0.336
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.346 | 0.346 | 0.286 | 0.609 | 0.607 |  |  |  | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.357 | 0.195 | 0.196 | 4.286 | 2.825 | 2.831 |  |  |  | 0.235
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.195 | 0.196 | 4.286 | 2.825 | 2.831 |  |  |  | 0.235
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011